**Отчет за** **26 марта 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер заказа | Номер бригады | Выполнено | Отказ | Работы | Цена |
| 167 | 2 | True | - | Проверка горелки | 250 |
|  | 2 | True | - | ТО | 2500 |
| 170 | 2 | True | - | ТО | 2500 |
| 171 | 2 | True | - | Чистка горелки | 500 |
| 170 | 2 | True | - | Замена теплообменника | 3000 |
| 171 | 2 | True | - | Чистка теплообмен-ка | 2000 |
|  | 2 | True | - | Устранение утечек | 500 |
|  |  |  |  | ИТОГО | 11250 |